## Weather
No. | Date | Day Gen (KWh) | Radiation_Sensor-Day INS (KWh/M2/Day) | Radiation_Sensor-Day PR (%)
1 | 30/08/2024 | 265.28 | 0.4 | 80.03
2 | 31/08/2024 | 2988.07 | 4.6 | 77.68
3 | 01/09/2024 | 1625.85 | 4.42 | 43.97
4 | 02/09/2024 | 3446.38 | 5.89 | 69.95
5 | 03/09/2024 | 1993.12 | 3.07 | 77.43
6 | 04/09/2024 | 1749.21 | 2.71 | 76.99
7 | 05/09/2024 | 3692.9 | 5.75 | 76.75
8 | 06/09/2024 | 1960.18 | 3 | 78.03
9 | 07/09/2024 | 1106.3 | 4.16 | 31.75
10 | 08/09/2024 | 620.42 | 2.56 | 28.99
11 | 09/09/2024 | 2379.46 | 3.92 | 72.55
12 | 10/09/2024 | 4250.46 | 6.81 | 74.55
13 | 11/09/2024 | 2833.88 | 4.42 | 76.61
14 | 12/09/2024 | 3888.32 | 6.79 | 68.39
15 | 13/09/2024 | 3648.3 | 6.39 | 68.25
16 | 14/09/2024 | 4452.28 | 6.56 | 81.04
17 | 15/09/2024 | 1066.4 | 6.14 | 20.74
18 | 16/09/2024 | 4000.59 | 6.61 | 72.35
19 | 17/09/2024 | 1698.15 | 6.58 | 30.83
20 | 18/09/2024 | 4099.85 | 6.62 | 74.02
21 | 19/09/2024 | 3107.63 | 4.96 | 74.91
22 | 20/09/2024 | 3602.45 | 6.08 | 70.76
23 | 21/09/2024 | 2834.99 | 4.39 | 77.23
24 | 22/09/2024 | 1623.85 | 2.55 | 76.07
25 | 23/09/2024 | 3170.23 | 4.96 | 76.29
26 | 24/09/2024 | 2885.92 | 4.62 | 74.69
27 | 25/09/2024 | 3415.49 | 5.49 | 74.37
28 | 26/09/2024 | 2198.33 | 3.39 | 77.38
29 | 27/09/2024 | 2893.01 | 4.65 | 74.35
30 | 28/09/2024 | 2449.22 | 3.95 | 74.11
31 | 29/09/2024 | 1305.3 | 6.11 | 25.53
32 | 30/09/2024 | 3007.34 | 5.16 | 69.65
33 | 01/10/2024 | 3612.39 | 6.01 | 71.81
34 | 02/10/2024 | 3245.89 | 6.9 | 56.19
35 | 03/10/2024 | 3857.3 | 6.19 | 74.42
36 | 04/10/2024 | 3872.45 | 6.23 | 74.27
37 | 05/10/2024 | 2632.03 | 4.81 | 65.37
38 | 06/10/2024 | 2034.67 | 5.04 | 48.23
39 | 07/10/2024 | 2698.1 | 4.32 | 74.64
40 | 08/10/2024 | 2708.43 | 4.54 | 71.25
41 | 09/10/2024 | 1851.49 | 3.17 | 69.75
42 | 10/10/2024 | 1980.82 | 3.09 | 76.53
43 | 11/10/2024 | 1232.36 | 5.9 | 24.93
44 | 12/10/2024 | 1382.46 | 5.1 | 32.38
45 | 13/10/2024 | 2160.08 | 5.95 | 43.39
46 | 14/10/2024 | 1104.28 | 1.84 | 71.81
47 | 15/10/2024 | 212.32 | 0.7 | 36.03
48 | 16/10/2024 | 640.49 | 3.04 | 25.17
49 | 17/10/2024 | 3051.63 | 5.13 | 71.01
50 | 18/10/2024 | 1728.06 | 2.71 | 76.18
51 | 19/10/2024 | 2494.63 | 3.91 | 76.28
52 | 20/10/2024 | 1216.22 | 4.09 | 35.48
53 | 21/10/2024 | 3366.56 | 5.77 | 69.72
54 | 22/10/2024 | 3293.05 | 5.4 | 72.78
55 | 23/10/2024 | 3591.03 | 5.83 | 73.59
56 | 24/10/2024 | 1706.15 | 3.41 | 59.72
57 | 25/10/2024 | 2992.12 | 4.82 | 74.19
58 | 26/10/2024 | 3193.2 | 5.07 | 75.18
59 | 27/10/2024 | 1270.36 | 5 | 30.36
60 | 28/10/2024 | 3268.92 | 5.29 | 73.78
61 | 29/10/2024 | 2486.92 | 4.1 | 72.48
62 | 30/10/2024 | 1578.03 | 2.5 | 75.53
63 | 31/10/2024 | 976.77 | 3.54 | 33.01
64 | 01/11/2024 | 939.81 | 4.05 | 27.73
65 | 02/11/2024 | 908.4 | 3.66 | 29.63
66 | 03/11/2024 | 957.1 | 5.25 | 21.79
67 | 04/11/2024 | 3431.49 | 5.65 | 72.54
68 | 05/11/2024 | 3318.93 | 5.33 | 74.33
69 | 06/11/2024 | 3173.55 | 4.97 | 76.22
70 | 07/11/2024 | 1484.45 | 2.32 | 76.5
71 | 08/11/2024 | 3447.58 | 5.83 | 70.68
72 | 09/11/2024 | 2919.02 | 4.8 | 72.69
73 | 10/11/2024 | 729.27 | 4.62 | 18.88
74 | 11/11/2024 | 2630.83 | 4.19 | 74.99
75 | 12/11/2024 | 1010.11 | 1.67 | 72.3
76 | 13/11/2024 | 1302.58 | 2.03 | 76.65
77 | 14/11/2024 | 3011.87 | 4.95 | 72.69
78 | 15/11/2024 | 2153.04 | 3.9 | 65.92
79 | 16/11/2024 | 1451.73 | 4.31 | 40.2
80 | 17/11/2024 | 933.26 | 4.57 | 24.39
81 | 18/11/2024 | 2885.2 | 4.45 | 77.47
82 | 19/11/2024 | 2673.68 | 4.16 | 76.82
83 | 20/11/2024 | 2297.96 | 3.59 | 76.55
84 | 21/11/2024 | 2224.62 | 3.52 | 75.43
85 | 22/11/2024 | 2012.82 | 5.06 | 47.49
86 | 23/11/2024 | 2122.07 | 3.32 | 76.36
87 | 24/11/2024 | 947.85 | 3.67 | 30.87
88 | 25/11/2024 | 1444.73 | 2.28 | 75.6
89 | 26/11/2024 | 303.54 | 0.55 | 66.29
90 | 27/11/2024 | 1125.29 | 1.77 | 75.82
91 | 28/11/2024 | 1292.42 | 2.01 | 76.77
92 | 29/11/2024 | 538.09 | 0.89 | 72.06
93 | 30/11/2024 | 4.43 | 0.14 | -
94 | 01/12/2024 | 37.07 | 1.54 | -
95 | 02/12/2024 | 1314.95 | 2.47 | 63.6
96 | 03/12/2024 | 2911.68 | 4.64 | 75.03
97 | 04/12/2024 | 2654.04 | 4.27 | 74.25
98 | 05/12/2024 | 1799.31 | 3.73 | 57.56
99 | 06/12/2024 | 1991.94 | 3.8 | 62.6
100 | 07/12/2024 | 2702.56 | 4.93 | 65.55
101 | 08/12/2024 | 1213.72 | 4.7 | 30.82
102 | 09/12/2024 | 2204.98 | 3.45 | 76.26
103 | 10/12/2024 | 1828.03 | 2.95 | 73.93
104 | 11/12/2024 | 589.79 | 0.97 | 72.71
105 | 12/12/2024 | 386.33 | 0.68 | 67.67
106 | 13/12/2024 | 1614.81 | 2.78 | 69.47
107 | 14/12/2024 | 1997.76 | 4.2 | 56.84
108 | 15/12/2024 | 2372.88 | 4.37 | 64.87
109 | 16/12/2024 | 3074 | 4.77 | 77.07
110 | 17/12/2024 | 1269.28 | 1.98 | 76.54
111 | 18/12/2024 | 873.93 | 1.39 | 75.32
112 | 19/12/2024 | 1389.09 | 2.15 | 77.04
113 | 20/12/2024 | 1933.79 | 3.06 | 75.47
114 | 21/12/2024 | 2738.74 | 4.4 | 74.36
115 | 22/12/2024 | 1084.78 | 4.4 | 29.48
116 | 23/12/2024 | 2548.14 | 5.67 | 53.65
117 | 24/12/2024 | 1137.26 | 1.76 | 77.06
118 | 25/12/2024 | 682.86 | 2.34 | 34.82
119 | 26/12/2024 | 1578.79 | 3.25 | 58.05
120 | 27/12/2024 | 2541.57 | 4.24 | 71.54
121 | 28/12/2024 | 3129.48 | 5.02 | 74.41
122 | 29/12/2024 | 895.02 | 2.84 | 37.7
123 | 30/12/2024 | 2418.87 | 3.91 | 74
124 | 31/12/2024 | 2360.81 | 3.88 | 72.61
125 | 01/01/2025 | 1033.87 | 4.05 | 30.47
126 | 02/01/2025 | 3266.34 | 5.38 | 72.55
127 | 03/01/2025 | 2510.78 | 3.95 | 75.95
128 | 04/01/2025 | 2762.98 | 4.4 | 75.08
129 | 05/01/2025 | 1125.68 | 4.07 | 33.05
130 | 06/01/2025 | 2153.9 | 3.53 | 72.81
131 | 07/01/2025 | 2619.21 | 4.23 | 73.92
132 | 08/01/2025 | 2530.97 | 4.06 | 74.51
133 | 09/01/2025 | 2421.05 | 3.87 | 74.68
134 | 10/01/2025 | 1670.25 | 2.58 | 77.31
135 | 11/01/2025 | 1771.05 | 2.81 | 75.37
136 | 12/01/2025 | 847.92 | 2.36 | 42.87
137 | 13/01/2025 | 1517.78 | 2.45 | 73.89
138 | 14/01/2025 | 609.64 | 5.23 | 13.92
139 | 15/01/2025 | 371.31 | 4.8 | -
140 | 16/01/2025 | 29501.03 | 4.59 | -
141 | 17/01/2025 | 1500.85 | 3.55 | 50.46
142 | 18/01/2025 | 493.9 | 1.84 | 32.1
143 | 19/01/2025 | 232.66 | 2.92 | -
144 | 20/01/2025 | 2815.45 | 4.58 | 73.5
145 | 21/01/2025 | 3022.94 | 4.92 | 73.41
146 | 22/01/2025 | 1952.99 | 3.19 | 73.14
147 | 23/01/2025 | 3369.24 | 5.72 | 70.41
148 | 24/01/2025 | 2584.08 | 5.59 | 55.26
149 | 25/01/2025 | 2790.16 | 5.2 | 64.1
150 | 26/01/2025 | 1277.34 | 5.52 | 27.66
151 | 27/01/2025 | 3301.53 | 5.48 | 72
152 | 28/01/2025 | 2099.99 | 4.11 | 61.01
153 | 29/01/2025 | 2502.83 | 4.8 | 62.26
154 | 30/01/2025 | 2369.29 | 4.7 | 60.26
155 | 31/01/2025 | 2867.04 | 5.77 | 59.39
156 | 01/02/2025 | 1815.7 | 4.35 | 49.84
157 | 02/02/2025 | 1246.73 | 5.64 | 26.41
158 | 03/02/2025 | 3091.82 | 6.13 | 60.23
159 | 04/02/2025 | 2834.94 | 5.41 | 62.58
160 | 05/02/2025 | 2903.34 | 5.71 | 60.7
161 | 06/02/2025 | 2813.64 | 5.73 | 58.62
162 | 07/02/2025 | 2816.03 | 5.48 | 61.38
163 | 08/02/2025 | 2239.76 | 4.86 | 55.08
164 | 09/02/2025 | 1505.59 | 4.94 | 36.42
165 | 10/02/2025 | 2731.91 | 5.04 | 64.77
166 | 11/02/2025 | 1720.36 | 5.59 | 36.76
167 | 12/02/2025 | 3321.72 | 5.97 | 66.49
168 | 13/02/2025 | 3625.08 | 6.22 | 69.66
169 | 14/02/2025 | 4005.56 | 6.4 | 74.74
170 | 15/02/2025 | 3709.56 | 5.96 | 74.33
171 | 16/02/2025 | 1311.36 | 5.91 | 26.52
172 | 17/02/2025 | 3324.52 | 5.56 | 71.38
173 | 18/02/2025 | 3616.84 | 5.73 | 75.34
174 | 19/02/2025 | 3671.9 | 5.83 | 75.21
175 | 20/02/2025 | 3733.51 | 5.93 | 75.28
176 | 21/02/2025 | 3513.72 | 5.58 | 75.18
177 | 22/02/2025 | 3253.45 | 5.18 | 74.99
178 | 23/02/2025 | 3162.55 | 5.8 | 65.18
179 | 24/02/2025 | 3541.47 | 5.81 | 72.85
180 | 25/02/2025 | 3591.04 | 5.77 | 74.31
181 | 26/02/2025 | 3659.83 | 5.9 | 74.09
182 | 27/02/2025 | 3693.66 | 5.95 | 74.21
183 | 28/02/2025 | 3178.93 | 5.09 | 74.55
184 | 01/03/2025 | 37928.28 | 4.83 | -
185 | 02/03/2025 | 1461.31 | 5.77 | 30.23
186 | 03/03/2025 | 3308.21 | 5.64 | 70.02
187 | 04/03/2025 | 3490.5 | 5.61 | 74.38
188 | 05/03/2025 | 3158.15 | 5.13 | 73.59
189 | 06/03/2025 | 3499.23 | 5.66 | 73.85
190 | 07/03/2025 | 3572.89 | 5.87 | 72.67
191 | 08/03/2025 | 3684.47 | 6.15 | 71.56
192 | 09/03/2025 | 1442.27 | 6.13 | 28.13
193 | 10/03/2025 | 3641.92 | 6.29 | 69.22
194 | 11/03/2025 | 1677.32 | 2.81 | 71.18
195 | 12/03/2025 | 3249.25 | 5.38 | 72.09
196 | 13/03/2025 | 3828.94 | 6.33 | 72.21
197 | 14/03/2025 | 4071.51 | 6.9 | 70.52
198 | 15/03/2025 | 4225.51 | 7.16 | 70.47
199 | 16/03/2025 | 2956.07 | 6.51 | 54.27
200 | 17/03/2025 | 3614.14 | 6 | 71.92
201 | 18/03/2025 | 3611 | 6.22 | 69.35
202 | 19/03/2025 | 3682.64 | 6.31 | 69.71
203 | 20/03/2025 | 3983.35 | 6.78 | 70.23
204 | 21/03/2025 | 4119.7 | 6.91 | 71.22
205 | 22/03/2025 | 3648.11 | 5.95 | 73.21
206 | 23/03/2025 | 1403.86 | 5.41 | 31.03
207 | 24/03/2025 | 3314.05 | 5.54 | 71.47
208 | 25/03/2025 | 3787.07 | 6.27 | 72.18
209 | 26/03/2025 | 3913.78 | 6.38 | 73.27
210 | 27/03/2025 | 42832.03 | 6.32 | -
211 | 28/03/2025 | 42823.52 | 5.89 | -
212 | 29/03/2025 | 3833.35 | 6.22 | 73.58
213 | 30/03/2025 | 1590.34 | 5.93 | 32.02
214 | 31/03/2025 | 1611.93 | 5.54 | 34.75
215 | 01/04/2025 | 3364.1 | 6.14 | 65.42
216 | 02/04/2025 | 3415.29 | 5.82 | 70.1
217 | 03/04/2025 | 1672.76 | 2.76 | 72.48
218 | 04/04/2025 | 3757.14 | 6.14 | 73.08
219 | 05/04/2025 | 2709.06 | 4.5 | 71.87
220 | 06/04/2025 | 3215.77 | 5.82 | 66.05
221 | 07/04/2025 | 3448.52 | 5.78 | 71.29
222 | 08/04/2025 | 3776.68 | 6.15 | 73.3
223 | 09/04/2025 | 3685.39 | 6.05 | 72.81
224 | 10/04/2025 | 1838.71 | 5.76 | 38.12
225 | 11/04/2025 | 3324.92 | 5.37 | 73.97
226 | 12/04/2025 | 3731.42 | 6.06 | 73.52
227 | 13/04/2025 | 1454.78 | 5.34 | 32.56
228 | 14/04/2025 | 2588.86 | 5.07 | 60.96
229 | 15/04/2025 | 3412.53 | 5.69 | 71.62
230 | 16/04/2025 | 2075.81 | 3.45 | 71.94
231 | 17/04/2025 | 3622.54 | 5.95 | 72.76
232 | 18/04/2025 | 3472.19 | 5.61 | 73.96
233 | 19/04/2025 | 3560.46 | 5.89 | 72.25
234 | 20/04/2025 | 3201.02 | 6.19 | 61.76
235 | 21/04/2025 | 3258.64 | 5.68 | 68.53
236 | 22/04/2025 | 1734.96 | 3.78 | 54.87
237 | 23/04/2025 | 3987.66 | 6.67 | 71.44
238 | 24/04/2025 | 3859.2 | 6.5 | 70.92
239 | 25/04/2025 | 3861.34 | 6.62 | 69.68
240 | 26/04/2025 | 4001.21 | 6.64 | 71.93
241 | 27/04/2025 | 3612.61 | 6.25 | 69.08
242 | 28/04/2025 | 2912.16 | 4.92 | 70.71
243 | 29/04/2025 | 3527.82 | 5.78 | 72.93
244 | 30/04/2025 | 3425.93 | 5.52 | 74.18
245 | 01/05/2025 | 2108.72 | 5.76 | 43.76
246 | 02/05/2025 | 3581.98 | 5.85 | 73.21
247 | 03/05/2025 | 3664.67 | 5.89 | 74.38
248 | 04/05/2025 | 3344.76 | 5.23 | 76.47
249 | 05/05/2025 | 3490.03 | 5.59 | 74.64
250 | 06/05/2025 | 3710.13 | 6.1 | 72.67
251 | 07/05/2025 | 3685.07 | 5.82 | 75.61
252 | 08/05/2025 | 3682.91 | 5.86 | 75.07
253 | 09/05/2025 | 3888.19 | 6.19 | 75.07
254 | 10/05/2025 | 3511.56 | 5.62 | 74.71
255 | 11/05/2025 | 1808.84 | 4.12 | 52.5
256 | 12/05/2025 | 3528.94 | 5.57 | 75.66
257 | 13/05/2025 | 3082.69 | 4.88 | 75.4
258 | 14/05/2025 | 3572.66 | 5.76 | 74.11
259 | 15/05/2025 | 3590.23 | 5.84 | 73.45
260 | 16/05/2025 | 3458.89 | 5.5 | 75.2
261 | 17/05/2025 | 1947.16 | 3.11 | 74.75
262 | 18/05/2025 | 2411.15 | 4.1 | 70.22
263 | 19/05/2025 | 1724.57 | 2.77 | 74.45
264 | 20/05/2025 | 1753.53 | 2.79 | 75.14
265 | 21/05/2025 | 3012.91 | 4.83 | 74.49
266 | 22/05/2025 | 2621.77 | 5.39 | 58.13
267 | 23/05/2025 | 4010.27 | 6.43 | 74.56
268 | 24/05/2025 | 2787.96 | 4.57 | 72.85
269 | 25/05/2025 | 2349.16 | 4.66 | 60.27
270 | 26/05/2025 | 2441.7 | 3.86 | 75.61
271 | 27/05/2025 | 2526.66 | 4.19 | 72
272 | 28/05/2025 | 2855.74 | 4.47 | 76.37
273 | 29/05/2025 | 1691.81 | 5.29 | 38.24
274 | 30/05/2025 | 1841.39 | 2.98 | 73.92
275 | 31/05/2025 | 2563.53 | 5.48 | 55.87
276 | 01/06/2025 | 1527.48 | 6.31 | 28.91
277 | 02/06/2025 | 4225.81 | 6.2 | 81.47
278 | 03/06/2025 | 3697.51 | 5.91 | 74.79
279 | 04/06/2025 | 3847.85 | 6 | 76.66
280 | 05/06/2025 | 3884.99 | 6.16 | 75.29
281 | 06/06/2025 | 3520.7 | 5.96 | 70.57
282 | 07/06/2025 | 2175.37 | 4.89 | 53.13
283 | 08/06/2025 | 1685.4 | 5.41 | 37.24
284 | 09/06/2025 | 3219.66 | 5 | 76.95
285 | 10/06/2025 | 3457.23 | 5.31 | 77.76
286 | 11/06/2025 | 2427.58 | 3.81 | 76.08
287 | 12/06/2025 | 3213.57 | 5.1 | 75.29
288 | 13/06/2025 | 3672.18 | 5.83 | 75.3
289 | 14/06/2025 | 3915.22 | 6.19 | 75.52
290 | 15/06/2025 | 1027.91 | 5.25 | 23.38
291 | 16/06/2025 | 5048.37 | 4.61 | -
292 | 17/06/2025 | 3535.21 | 5.54 | 76.22
293 | 18/06/2025 | 3886.84 | 6.11 | 75.97
294 | 19/06/2025 | 3398.57 | 5.35 | 75.83
295 | 20/06/2025 | 3989.56 | 6.37 | 74.82
296 | 21/06/2025 | 1677.8 | 4 | 50.11
297 | 22/06/2025 | 868.51 | 4.16 | 24.93
298 | 23/06/2025 | 782.72 | 3.24 | 28.84
299 | 24/06/2025 | 6397.4 | 4.64 | -
300 | 25/06/2025 | 2153.1 | 3.39 | 75.96
301 | 26/06/2025 | 3089.11 | 4.87 | 75.84
302 | 27/06/2025 | 3982.25 | 6.25 | 76.1
303 | 28/06/2025 | 3358.72 | 5.32 | 75.36
304 | 29/06/2025 | 3627.76 | 5.99 | 72.39
305 | 30/06/2025 | 3118.96 | 4.92 | 75.76
306 | 01/07/2025 | 2986.4 | 4.87 | 73.26
307 | 02/07/2025 | 2449.32 | 3.89 | 75.12
308 | 03/07/2025 | 2157.62 | 3.44 | 74.95
309 | 04/07/2025 | 2844.13 | 4.46 | 76.2
310 | 05/07/2025 | 3779.54 | 6.01 | 75.16
311 | 06/07/2025 | 3491.1 | 5.55 | 75.21
312 | 07/07/2025 | 3428.56 | 5.44 | 75.22
313 | 08/07/2025 | 3524.15 | 5.49 | 76.66
314 | 09/07/2025 | 3680.96 | 5.68 | 77.46
315 | 10/07/2025 | 3431.03 | 5.49 | 74.64
316 | 11/07/2025 | 3616.44 | 5.59 | 77.27
317 | 12/07/2025 | 3708.32 | 5.75 | 77.07
318 | 13/07/2025 | 2369.23 | 5.66 | 50
319 | 14/07/2025 | 3581.08 | 5.54 | 77.21
320 | 15/07/2025 | 3365.32 | 5.21 | 77.22
321 | 16/07/2025 | 3814.23 | 5.9 | 77.28
322 | 17/07/2025 | 2823.7 | 5.1 | 66.19
323 | 18/07/2025 | 2878 | 4.42 | 77.85
324 | 19/07/2025 | 2195.34 | 3.42 | 76.57
325 | 20/07/2025 | 1592.14 | 2.72 | 69.95
326 | 21/07/2025 | 1870.06 | 2.77 | 80.62
327 | 22/07/2025 | 1880.47 | 3.22 | 69.76
328 | 23/07/2025 | 2113.3 | 3.33 | 75.86
329 | 24/07/2025 | 2451.31 | 4.15 | 70.53
330 | 25/07/2025 | 1676.12 | 2.68 | 74.71
331 | 26/07/2025 | 2876.22 | 4.49 | 76.52
332 | 27/07/2025 | 3474.11 | 5.64 | 73.61
333 | 28/07/2025 | 3305.08 | 5.29 | 74.64
334 | 29/07/2025 | 3375.08 | 6.03 | 66.86
335 | 30/07/2025 | 3446.65 | 5.86 | 70.31
336 | 31/07/2025 | 3132.35 | 5.36 | 69.76
337 | 01/08/2025 | 3417.57 | 5.84 | 69.88
338 | 02/08/2025 | 3663.39 | 5.87 | 74.55
339 | 03/08/2025 | 2698.44 | 4.25 | 75.87
340 | 04/08/2025 | 3302.84 | 5.54 | 71.26
341 | 05/08/2025 | 2936.73 | 5.43 | 64.58
342 | 06/08/2025 | 2891.71 | 5.71 | 60.45
343 | 07/08/2025 | 3446.09 | 5.8 | 70.97
344 | 08/08/2025 | 2117.52 | 3.79 | 66.83
345 | 09/08/2025 | 1898.75 | 3.04 | 74.64
346 | 10/08/2025 | 2780 | 4.83 | 68.83
347 | 11/08/2025 | 2550.27 | 4.41 | 69
348 | 12/08/2025 | 1394.84 | 2.27 | 73.53
349 | 13/08/2025 | 1357.58 | 2.26 | 71.82
350 | 14/08/2025 | 2717.09 | 4.24 | 76.61
351 | 15/08/2025 | 2672.24 | 5.52 | 57.83
352 | 16/08/2025 | 2081.06 | 3.73 | 66.65
353 | 17/08/2025 | 1795.2 | 2.85 | 75.33
354 | 18/08/2025 | 2583.65 | 4.07 | 75.76
355 | 19/08/2025 | 3011.24 | 4.92 | 73.1
356 | 20/08/2025 | 4003.16 | 6.51 | 73.44
357 | 21/08/2025 | 3746.86 | 3.77 | -
358 | 22/08/2025 | 3389.88 | 5.5 | 73.66
359 | 23/08/2025 | 2503.01 | 4.29 | 69.76
360 | 24/08/2025 | 4107.21 | 6.67 | 73.51
361 | 25/08/2025 | 3363.65 | 5.5 | 73.02
362 | 26/08/2025 | 3138.41 | 5.18 | 72.43
363 | 27/08/2025 | 2696.92 | 4.36 | 73.96
364 | 28/08/2025 | 2496.8 | 3.89 | 76.73
365 | 29/08/2025 | 3993.89 | 6.51 | 73.28
366 | 30/08/2025 | 3596.39 | 6.19 | 69.41
367 | 31/08/2025 | 2569.07 | 4.1 | 74.84
368 | 01/09/2025 | 2004.93 | 3.13 | 76.57
369 | 02/09/2025 | 3273.88 | 5.12 | 76.43
370 | 03/09/2025 | 2346.88 | 3.85 | 72.84
371 | 04/09/2025 | 3183.33 | 5.11 | 74.4
372 | 05/09/2025 | 3077.36 | 5.28 | 69.63
373 | 06/09/2025 | 3381.26 | 6.43 | 62.78
374 | 07/09/2025 | 1959.74 | 5.73 | 40.89
375 | 08/09/2025 | 3530.87 | 6.02 | 70.08
376 | 09/09/2025 | 3605.88 | 6 | 71.79
377 | 10/09/2025 | 3624.8 | 6.13 | 70.7
378 | 11/09/2025 | 2840.51 | 4.59 | 73.88
379 | 12/09/2025 | 2893.58 | 4.65 | 74.29
380 | 13/09/2025 | 1096.94 | 1.8 | 72.96
381 | 14/09/2025 | 229.7 | 5.5 | -
382 | 15/09/2025 | 2994.44 | 5.89 | 60.74
383 | 16/09/2025 | 2582.01 | 4.33 | 71.28
384 | 17/09/2025 | 3229.88 | 5.46 | 70.71
385 | 18/09/2025 | 3877.41 | 6.4 | 72.4
386 | 19/09/2025 | 1925.65 | 3.04 | 75.75
387 | 20/09/2025 | 2332.41 | 4.01 | 69.45
388 | 21/09/2025 | 2031.56 | 3.33 | 72.97
389 | 22/09/2025 | 2974.71 | 4.77 | 74.58
390 | 23/09/2025 | 2646.86 | 4.32 | 73.24
391 | 24/09/2025 | 3126.35 | 5.24 | 71.22
392 | 25/09/2025 | 3906.7 | 6.63 | 70.36
393 | 26/09/2025 | 3188.31 | 5.33 | 71.51
394 | 27/09/2025 | 3591.45 | 6.14 | 69.85
395 | 28/09/2025 | 3300.38 | 5.7 | 69.21
396 | 29/09/2025 | 2218.02 | 3.63 | 73.07
397 | 30/09/2025 | 2432.53 | 3.88 | 74.8
398 | 01/10/2025 | 2062.84 | 3.42 | 71.97
399 | 02/10/2025 | 1337.91 | 4.56 | 35.06
400 | 03/10/2025 | 2366.94 | 3.91 | 72.35
401 | 04/10/2025 | 3931.26 | 6.83 | 68.78
402 | 05/10/2025 | 1600.76 | 6.06 | 31.53
403 | 06/10/2025 | 3010.24 | 5 | 71.95
404 | 07/10/2025 | 3441.72 | 5.8 | 70.92
405 | 08/10/2025 | 2709.37 | 4.71 | 68.79
406 | 09/10/2025 | 3349.21 | 5.58 | 71.77
407 | 10/10/2025 | 2855.56 | 4.62 | 73.85
408 | 11/10/2025 | 3143.18 | 5.18 | 72.45
409 | 12/10/2025 | 2623.52 | 4.2 | 74.69
410 | 13/10/2025 | 3229.36 | 5.27 | 73.19
411 | 14/10/2025 | 3024.3 | 5.38 | 67.1
412 | 15/10/2025 | 2288.38 | 3.86 | 70.8
413 | 16/10/2025 | 3097.26 | 5.23 | 70.72
414 | 17/10/2025 | 1977.06 | 3.28 | 72.05
415 | 18/10/2025 | 881.07 | 1.57 | 67.13
416 | 19/10/2025 | 2099.84 | 3.44 | 72.84
417 | 20/10/2025 | 1836.74 | 3.23 | 67.97
418 | 21/10/2025 | 562.18 | 0.97 | 69.52
419 | 22/10/2025 | 2381.83 | 4.07 | 69.93
420 | 23/10/2025 | 2825.98 | 4.8 | 70.26
421 | 24/10/2025 | 963.35 | 1.61 | 71.39
422 | 25/10/2025 | 2285.96 | 3.65 | 74.88
423 | 26/10/2025 | 2209.41 | 3.52 | 74.96
424 | 27/10/2025 | 666.75 | 1.13 | 70.74
425 | 28/10/2025 | 224.85 | 0.43 | 61.89
426 | 29/10/2025 | 3552.23 | 6.11 | 69.51
427 | 30/10/2025 | 3747.44 | 6.47 | 69.23
428 | 31/10/2025 | 3691.37 | 6.38 | 69.13
429 | 01/11/2025 | 3222.86 | 5.48 | 70.2
430 | 02/11/2025 | 1739.72 | 5.7 | 36.45
431 | 03/11/2025 | 2495.6 | 4.15 | 71.84
432 | 04/11/2025 | 1689.79 | 2.87 | 70.24
433 | 05/11/2025 | 3310.42 | 5.61 | 70.56
434 | 06/11/2025 | 1684.26 | 2.77 | 72.66
435 | 07/11/2025 | 2314.49 | 3.85 | 71.89
436 | 08/11/2025 | 3074.99 | 5.57 | 65.99
437 | 09/11/2025 | 2050.91 | 4.13 | 59.39
438 | 10/11/2025 | 3565.8 | 4.72 | 90.23
439 | 11/11/2025 | 2305.44 | 3.85 | 71.57
440 | 12/11/2025 | 2467.48 | 4.66 | 63.27
441 | 13/11/2025 | 1421 | 2.06 | 82.28
442 | 14/11/2025 | 2799.62 | 4.65 | 71.86
443 | 15/11/2025 | 1889.66 | 3.05 | 74.06
444 | 16/11/2025 | 1583.53 | 2.59 | 73.18
445 | 17/11/2025 | 732.67 | 1.11 | 78.57
446 | 18/11/2025 | 1908.83 | 3.08 | 74.01
447 | 19/11/2025 | 2820.74 | 4.49 | 75.01
448 | 20/11/2025 | 1868.22 | 2.95 | 75.55
449 | 21/11/2025 | 2773.19 | 4.71 | 70.28
450 | 22/11/2025 | 2888.26 | 4.87 | 70.91
451 | 23/11/2025 | 1387.61 | 2.25 | 73.71
452 | 24/11/2025 | 1500.06 | 2.35 | 76.25
453 | 25/11/2025 | 2358.51 | 3.89 | 72.5
454 | 26/11/2025 | 2259.34 | 3.69 | 73.16
455 | 27/11/2025 | 2608.39 | 4.13 | 75.39
456 | 28/11/2025 | 2335.72 | 3.74 | 74.57
457 | 29/11/2025 | 808.32 | 1.32 | 72.93
458 | 30/11/2025 | 885.05 | 1.47 | 72.12
459 | 01/12/2025 | 1132.44 | 1.85 | 73.09
460 | 02/12/2025 | 346.87 | 0.65 | 63.85
461 | 03/12/2025 | 693.4 | 1.38 | 60.2
462 | 04/12/2025 | 71268.84 | 2.88 | -
463 | 05/12/2025 | 1318.39 | 2.49 | 63.35
464 | 06/12/2025 | 894.14 | 3.15 | 33.94
465 | 07/12/2025 | 636.24 | 2.79 | 27.27
466 | 08/12/2025 | 938.7 | 4.33 | 25.91
467 | 09/12/2025 | 5042.05 | 4.27 | -
468 | 10/12/2025 | 2601.71 | 4.29 | 72.45
469 | 11/12/2025 | 2774.01 | 4.68 | 70.78
470 | 12/12/2025 | 2858.54 | 5.16 | 66.2
471 | 13/12/2025 | 2763.49 | 4.73 | 69.74
472 | 14/12/2025 | 2556.18 | 4.29 | 71.25
473 | 15/12/2025 | 2645.53 | 4.46 | 70.88
474 | 16/12/2025 | 1063.78 | 1.7 | 74.8
475 | 17/12/2025 | 2437.96 | 4.27 | 68.22
476 | 18/12/2025 | 2283.63 | 3.76 | 72.5
477 | 19/12/2025 | 2422.68 | 4.31 | 67.15
478 | 20/12/2025 | 2620.97 | 4.35 | 71.91
479 | 21/12/2025 | 2318.77 | 3.75 | 73.77
480 | 22/12/2025 | 2361.99 | 4.26 | 66.22
481 | 23/12/2025 | 2107.86 | 4.45 | 56.62
482 | 24/12/2025 | 1991.55 | 3.32 | 71.66
483 | 25/12/2025 | 1339.91 | 2.1 | 76.33
484 | 26/12/2025 | 1878.02 | 3.06 | 73.39
485 | 27/12/2025 | 2278.33 | 4.22 | 64.45
486 | 28/12/2025 | 1951.68 | 4.99 | 46.77
487 | 29/12/2025 | 2501.95 | 4.33 | 69.07
488 | 30/12/2025 | 2290.33 | 4.05 | 67.51
489 | 31/12/2025 | 1556.68 | 2.59 | 71.94
490 | 01/01/2026 | 713.02 | 3.13 | 27.26
491 | 02/01/2026 | 2427.2 | 4.17 | 69.52
492 | 03/01/2026 | 2150.5 | 4.71 | 54.5
493 | 04/01/2026 | 989.7 | 4.08 | 28.98
494 | 05/01/2026 | 2686.89 | 4.46 | 71.9
495 | 06/01/2026 | 2417.77 | 4 | 72.21
496 | 07/01/2026 | 2594.37 | 4.64 | 66.72
497 | 08/01/2026 | 3047.33 | 5.14 | 70.78
498 | 09/01/2026 | 995.45 | 1.65 | 71.94
499 | 10/01/2026 | 1182.26 | 1.95 | 72.5
500 | 11/01/2026 | 702.67 | 1.19 | 70.66
501 | 12/01/2026 | 964.63 | 1.59 | 72.61
502 | 13/01/2026 | 2938.75 | 5.11 | 68.77
503 | 14/01/2026 | 2490.48 | 4.19 | 70.99
504 | 15/01/2026 | 1188.91 | 5.21 | 27.26
505 | 16/01/2026 | 1051.38 | 4.74 | 26.53
506 | 17/01/2026 | 1024.6 | 4.78 | 25.62
507 | 18/01/2026 | 1161.38 | 5.81 | 23.88
508 | 19/01/2026 | 3140.38 | 5.41 | 69.36
509 | 20/01/2026 | 3050.29 | 5.36 | 68.01
Grand Total | 0 | 1502486.1 | 2332.2 | -